{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":115,"n_cols":6,"rows_kept":115,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[3,1,8,1],[9,1,25,1],[26,1,37,1],[38,1,58,1],[59,1,72,1],[73,1,79,1],[80,1,86,1],[87,1,93,1],[94,1,100,1],[101,1,107,1],[108,1,114,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["沟槽配件销售信息价格表"]
["编号","设备名称","规格","重量要求","销售信息价","配套尺寸"]
[{"$nulls":3},"（KG）"]
[1,"钢性卡箍（2.5MPA）",60,0.6,{"v":15.6,"d":"15.60"},50]
[2,null,76,0.7,16.56,65]
[3,null,89,0.8,18.48,80]
[4,null,114,1.1,20.16,100]
[5,null,140,1.5,15.48,125]
[6,null,165,1.9,{"v":30.479999999999997,"d":"30.48"},150]
[7,"螺纹异直接\n（2.5MPA）","60*26",0.3,12.12,"50*20"]
[8,null,"60*33",0.4,12.12,"50*25"]
[9,null,"60*48",0.4,12.12,"50*40"]
[10,null,"76*26",0.4,13.56,"65*20"]
[11,null,"76*33",0.4,13.56,"65*25"]
[12,null,"76*48",0.4,13.56,"65*40"]
[13,null,"76*60",0.3,13.56,"65*50"]
[14,null,"89*33",0.5,15.48,"80*25"]
[15,null,"89*48",0.5,15.48,"80*40"]
[16,null,"89*60",0.4,15.48,"80*50"]
[17,null,"89*76",0.5,15.48,"80*65"]
[18,null,"114*48",0.7,17.28,"100*40"]
[19,null,"114*60",1,17.28,"100*50"]
[20,null,"114*76",0.8,17.28,"100*65"]
[21,null,"140*60",1.3,{"v":13.2,"d":"13.20"},"125*50"]
[22,null,"165*76",1.5,{"v":26.4,"d":"26.40"},"150*65"]
[23,null,"165*89",1.5,{"v":26.4,"d":"26.40"},"150*80"]
[24,"螺纹异三通\n（2.5MPA）","60*26",0.5,{"v":13.2,"d":"13.20"},"50*20"]
[25,null,"60*33",0.6,23.88,"50*25"]
[26,null,"60*48",0.7,23.88,"50*40"]
[27,null,"76*33",1.2,{"v":32.879999999999995,"d":"32.88"},"65*25"]
[28,null,"76*48",1.2,{"v":32.879999999999995,"d":"32.88"},"65*40"]
[29,null,"76*60",1.2,{"v":29.879999999999995,"d":"29.88"},"65*50"]
[30,null,"89*33",1.1,32.64,"80*25"]
[31,null,"89*48",1.3,32.64,"80*40"]
[32,null,"89*60",1.4,32.64,"80*50"]
[33,null,"89*76",1.9,32.64,"80*65"]
[34,null,"114*48",2.4,42.12,"100*40"]
[35,null,"114*60",2,42.12,"100*50"]
[36,"沟槽\n异径直接（2.5MPA）","60*33",0.2,17.04,"50*25"]
[37,null,"60*48",0.3,12.12,"50*40"]
[38,null,"76*33",0.4,13.56,"65*25"]
[39,null,"76*48",0.4,13.56,"65*40"]
[40,null,"76*60",0.4,13.56,"65*50"]
[41,null,"89*48",0.5,15.48,"80*40"]
[42,null,"89*60",0.5,15.48,"80*50"]
[43,null,"89*76",0.7,15.48,"80*65"]
[44,null,"114*48",0.7,17.28,"100*40"]
[45,null,"114*60",0.8,17.28,"100*50"]
[46,null,"114*76",0.7,17.28,"100*65"]
[47,null,"114*89",0.8,17.28,"100*80"]
[48,null,"140*114",1.1,{"v":14.399999999999999,"d":"14.40"},"125*100"]
[49,null,"165*76",1.9,{"v":26.4,"d":"26.40"},"150*65"]
[50,null,"165*89",1.5,{"v":26.4,"d":"26.40"},"150*80"]
[51,null,"165*114",1.5,{"v":26.4,"d":"26.40"},"150*100"]
[52,null,"165*140",1.5,20.88,"150*125"]
[53,null,"219*89",3.7,53.52,"200*80"]
[54,null,"219*114",2.7,53.52,"200*100"]
[55,null,"219*140",4.3,35.76,"200*125"]
[56,null,"219*165",2.7,53.52,"200*150"]
[57,"沟槽\n异径三通（2.5MPA）","76*60",1.3,{"v":29.879999999999995,"d":"29.88"},"65*50"]
[58,null,"89*60",1.6,32.64,"80*50"]
[59,null,"89*76",1.6,32.64,"80*65"]
[60,null,"114*60",2.3,42.12,"100*50"]
[61,null,"114*76",2.1,42.12,"100*65"]
[62,null,"114*89",2.2,42.12,"100*80"]
[63,null,"165*60",3.1,{"v":78.6,"d":"78.60"},"150*50"]
[64,null,"165*76",3.8,{"v":78.6,"d":"78.60"},"150*65"]
[65,null,"165*89",3.9,{"v":78.6,"d":"78.60"},"150*80"]
[66,null,"165*114",4.1,{"v":78.6,"d":"78.60"},"150*100"]
[67,null,"219*76",5.6,{"v":160.79999999999998,"d":"160.80"},"200*65"]
[68,null,"219*89",6.3,{"v":160.79999999999998,"d":"160.80"},"200*80"]
[69,null,"219*114",8,{"v":160.79999999999998,"d":"160.80"},"200*100"]
[70,null,"219*165",9.5,{"v":160.79999999999998,"d":"160.80"},"200*150"]
[71,"短管法兰（2.5MPA）",60,1.4,19.92,50]
[72,null,76,1.8,22.32,65]
[73,null,89,2,28.32,80]
[74,null,114,2.4,{"v":30.6,"d":"30.60"},100]
[75,null,140,3.1,38.76,125]
[76,null,165,3.8,{"v":48,"d":"48.00"},150]
[77,null,219,6.5,81.96,200]
[78,"90°弯头（2.5MPA）",60,0.6,18.24,50]
[79,null,76,0.9,19.56,65]
[80,null,89,1.3,22.32,80]
[81,null,114,1.9,{"v":27.720000000000002,"d":"27.72"},100]
[82,null,140,3.2,25.32,125]
[83,null,165,4.1,{"v":52.8,"d":"52.80"},150]
[84,null,219,8.4,116.28,200]
[85,"45°弯头（2.5MPA）",60,0.5,16.32,50]
[86,null,76,0.8,{"v":16.919999999999998,"d":"16.92"},65]
[87,null,89,1.2,20.52,80]
[88,null,114,1.2,23.16,100]
[89,null,140,2.1,18.48,125]
[90,null,165,2.6,{"v":42.35999999999999,"d":"42.36"},150]
[91,null,219,5.4,{"v":88.55999999999999,"d":"88.56"},200]
[92,"22.5°弯头（2.5MPA）",60,0.5,6.96,50]
[93,null,76,0.8,7.56,65]
[94,null,89,1,9.24,80]
[95,null,114,1,{"v":12.360000000000001,"d":"12.36"},100]
[96,null,140,2.7,{"v":14.399999999999999,"d":"14.40"},125]
[97,null,165,2,16.08,150]
[98,null,219,6.8,{"v":18,"d":"18.00"},200]
[99,"11.25°弯头（2.5MPA）",60,0.3,6.96,50]
[100,null,76,0.5,7.56,65]
[101,null,89,0.8,9.24,80]
[102,null,114,1.2,{"v":12.360000000000001,"d":"12.36"},100]
[103,null,140,1.7,{"v":14.399999999999999,"d":"14.40"},125]
[104,null,165,2.4,16.08,150]
[105,null,219,3.8,{"v":18,"d":"18.00"},200]
[106,"正三通（2.5MPA）",60,0.8,23.88,50]
[107,null,76,1.2,{"v":29.879999999999995,"d":"29.88"},65]
[108,null,89,1.7,32.64,80]
[109,null,114,2.6,42.12,100]
[110,null,140,4.4,39.12,125]
[111,null,165,5.5,{"v":78.6,"d":"78.60"},150]
[112,null,219,10.6,{"v":160.79999999999998,"d":"160.80"},200]